薬局構造設備の概要

| 面 積 | 薬局全体 ①＋②＋③ ㎡ | 調剤室① ㎡ | 医薬品販売場所兼② 待合所 ㎡ | 無菌調剤室③ ㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【調剤室の概要】

| 該当のところに○印を記す | 換 気 |  | １ 窓 ２ 換気扇 ３ その他（ ） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 居住場所と不潔な 場所その他場所と の区別 |  | １ 扉・引き戸 ２ 壁 ３ 窓 ４ その他（ ） |
|  | 防塵 設備 | 床 面 | １ 板張り ２ コンクリート ３ その他（ ） |
|  |  | 天 井 | １ 板張り ２ コンクリート ３ その他（ ） |
|  | 見通し |  | 適 ・ 不適 |
|  | 明るさ |  | ルックス（120ルックス以上） |
|  | 給水設備 |  | １ 水剤台 ２ 手洗設備 ３ その他（ ） |
|  | 熱源（ガス・電気） |  | 有 ・ 無 |

【医薬品販売場所兼待合所の概要】

| 該当のところに○印を記す | 換 気 |  | １ 窓 ２ 換気扇 ３ その他（ ） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 居住場所と不潔な 場所その他場所と の区別 |  | １ 扉・引き戸 ２ 壁 ３ 窓 ４ その他（ ） |
|  | 防塵 設備 | 床 面 | １ 板張り ２ コンクリート ３ その他（ ） |
|  |  | 天 井 | １ 板張り ２ コンクリート ３ その他（ ） |
|  | 明るさ |  | ルックス（60ルックス以上） |

【施錠設備及び冷暗貯蔵設備】

| 施錠設備 | 設置場所： |
| --- | --- |
| 冷暗貯蔵設備 | 設置場所： |

【要指導医薬品及び一般用医薬品を販売する場合】

| 該当のところに○印を記す | 販売する医薬品の区分 |  | 要指導医薬品 ・ 第一類医薬品 ・ 指定第二類医薬品 第二類医薬品 ・ 第三類医薬品 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 要指導医薬品又は一般用医薬品を販売等しない時間帯の有無及び陳列場所等の閉鎖の方法 |  | 有 ・ 無 閉鎖の方法（ ） |
|  | 要 指導医薬品 | 陳列設備 | 有 ・ 無 |
|  |  | 陳列区画 | １ 1.2m以内の範囲に購入者等が進入できないような措置 ２ 鍵をかけた陳列設備 ３ その他（ ） |
|  |  | 販売等しない時間帯の有無及び 陳列区画の閉鎖の方法 | 有 ・ 無 閉鎖の方法（ ） |
|  | 第 一類 医薬品 | 陳列設備 | 有 ・ 無 |
|  |  | 陳列区画 | １ 1.2m以内の範囲に購入者等が進入できないような措置 ２ 鍵をかけた陳列設備 ３ その他（ ） |
|  |  | 販売等しない時間帯の有無及び 陳列区画の閉鎖の方法 | 有 ・ 無 閉鎖の方法（ ） |

【情報提供設備等】（情報提供設備が複数ある場合はいずれかの設備が適合していればよい）

| 情報提供設備 | 調剤室に近接する場所 |  | 有 ・ 無 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 要指導医薬品陳列区画の内部又は近接する場所 | 有 ・ 無 |
|  |  | 第一類医薬品陳列区画の内部又は近接する場所 | 有 ・ 無 |
| 指定第二類医薬品の 陳列設備 | １ 情報提供設備から７ｍ以内 ２ 鍵をかけた陳列設備 ３ 陳列設備から1.2m以内の範囲に購入者等が進入することができないような措置 |  |  |

【その他】

| 放射性医薬品の取扱い | 有 ・ 無 |
| --- | --- |
| 付属設備 | 更衣室 ・ 便所 ・ 事務室 ・ 倉庫 ・ その他（ ） |

【調剤に必要な設備及び器具】

| 名 称 |  | 実地調査の チェック欄 | 名 称 |  | 実地調査の チェック欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液量器 | ※小容量（50cc未満）及び中～高容量（50cc以上）のものを各１つ以上備えることが望ましい。 |  | ふるい器 |  |  |
|  |  |  | へら（金属製及び角製又はこれに類するもの） |  |  |
|  |  |  | メスピペット |  |  |
|  |  |  | メスフラスコ又はメスシリンダー |  |  |
| 温度計（100度） |  |  | 薬匙（金属製及び角製又はこれに類するもの） |  |  |
| 水浴 |  |  | ロート |  |  |
| 調剤台 （ × × ）cm |  |  | 調剤 に必 要な 書籍 | 日本薬局方及びその解説に関するもの |  |
| 軟膏板 |  |  |  | 薬事関係法規に関するもの |  |
| 乳鉢（散剤用のもの）及び乳棒 |  |  |  | 調剤技術等に関するもの |  |
| はかり | 感量10mg |  |  | 医薬品添付文書に関するもの |  |
|  | 感量100mg |  | 備 考 |  |  |
| ビーカー |  |  |  |  |  |

【薬局製剤製造業に係る試験検査に必要な設備及び器具】

| 名 称 | 実地調査の チェック欄 | 名 称 | 実地調査の チェック欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顕微鏡、ルーペ又は粉末X線回析装置 |  | ★pH計 |  |
| 試験検査台（ × × ）cm |  | ブンゼンバーナー又はアルコールランプ |  |
| デシケーター |  | ★崩壊度試験器 |  |
| ★はかり（感量１mgのもの） |  | 融点測定器 |  |
| ★薄層クロマトグラフ装置 |  | 試験検査に必要な書籍 （薬局製剤業務指針） |  |
| 比重計又は振動式密度計 |  |  |  |
| （★印の設備及び器具について） 厚生労働大臣の指定した検査機関との契約（ 有 ・ 無 ） |  |  |  |

【無菌製剤処理について】

| 無菌製剤処理 | １ 行う ２ 行わない |
| --- | --- |

【無菌製剤処理を行うための設備】（無菌製剤を行う場合に記載）

| 無菌製剤処理設備 |  | １ 調剤室とは別に部屋を設置 ２ 調剤室内に設置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同利用の有無 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有の場合の時期 |  | 年 月 日より ・ 未定 |  |
| 概 要 | 前室の有無 | 有 ・ 無 |  |  | 前室の面積 |  | ㎡ |  |
|  | 空気清浄度 | ISO14644-1のクラス７以上の設備 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 構造設備 | 無菌製剤処理に必要な器具・機材 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 共同利用の相手先 |  | No. | 許可番号 | 薬局名 |  | 薬局所在地 |  | 管理者氏名 |
|  |  | １ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ２ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ３ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ４ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ５ |  |  |  |  |  |  |

【無菌製剤処理を行う場合で必要な設備を設置しない場合】

| 共同利用の時期 | 年 月 日より ・ 未定 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 無菌調剤室提供薬局 | No. | 許可番号 | 薬局名 | 薬局所在地 | 管理者氏名 |
|  | １ |  |  |  |  |
|  | ２ |  |  |  |  |
|  | ３ |  |  |  |  |
|  | ４ |  |  |  |  |
|  | ５ |  |  |  |  |

●　記載にあたっての留意事項

【無菌製剤処理を行うための設備について】

１　無菌製剤処理を行わない場合は、記載する必要はないこと。

２　無菌製剤処理を行うために調剤室とは別に部屋を設置する場合は、共同利用の有無にかかわらず、薬局全体の面積は①＋②＋③とすること。（前室は除く。）

３　無菌製剤処理を行い、必要な設備を設置しない場合は、【無菌製剤処理を行う場合で必要な設備を設置しな　　 い場合】欄に記載すること。

４　空気清浄度の記載は、共同利用を行う場合以外は記載の必要はないこと。

５　共同利用の相手先が５施設を超える場合は、別紙を添付することで差し支えないこと。

【無菌製剤処理を行う場合で必要な設備を設置しない場合】

共同利用の相手先が５施設を超える場合は、別紙を添付することで差し支えないこと。