様式第22号（兵庫県下統一様式）

非　常　電　源　の　概　要　表

| 種別 |  | 非常電源専用受電設備 ・ 自家発電設備（非常動力） ・ 蓄電池設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用区分 |  | 専用 ・ 共用（他の消防用設備等（ ）・一般負荷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置場所 | 位置 | 屋内 ・ 屋外（地上 ・ 屋上） （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区画 | 専用不燃区画 ・ キュービクル ・ 屋外 ・ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 換気 | 機械換気 ・ 自然換気 ・ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 構 造 | 非 常 電 源 用 受 電 設 備 | 認定型式番号 |  |  |  |  |  |  |  | 受電方式 |  |  | φ W |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V Hz |  |  |  |  |
|  |  | 受電用遮断器 |  | 種別 |  | V A MVA |  |  |  | 契約電力 |  |  | A |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KW |  |  |  |  |
|  |  | 変圧器 |  | φ φ φ |  |  |  | kVA× kVA× kVA× |  |  |  |  |  | 専用・共用・一般用 専用・共用・一般用 専用・共用・一般用 |  |  |  |
|  |  | 低圧で受電する配分電盤の種別 |  |  |  |  |  |  |  |  | 引込方法 |  |  |  | 架空 ・ 地中 |  |  |
|  |  | 保護協調に関する説明書 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 製造者名 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制御用電力回路の分割と耐熱化 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自 家 発 電 設 備 | 認 定 型 式 番 号 |  |  |  |  |  |  | 出力 |  |  |  |  |  |  | Kw |  |
|  |  | 運 転 可 能 時 間 |  |  |  |  | 時間 |  | 製造者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内燃機関 | 出力・回転数 |  |  |  | PS/ rpm |  | 総排気量 |  |  |  |  |  |  | Cc |  |
|  |  |  | 冷却方式 |  |  |  | 空冷 ・ 水冷 |  | 平均有効圧力 |  |  |  |  |  |  | Mpa |  |
|  |  |  | 始動方式 |  |  |  | 空気 ・ 電気 |  | 燃料種別・消費量 |  |  |  |  |  |  | ℓ/hr |  |
|  |  |  | スタータ出力 |  |  |  | V kw |  | 燃料タンク容量 |  |  |  |  |  |  | ℓ |  |
|  |  |  | 空気だめ容量 |  |  |  | Mpa× ℓ× 本 |  | 製造者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 発電機 | 容量 |  |  |  | kVa |  | 電圧・電流 |  |  |  |  |  |  | V A |  |
|  |  |  | 力率 |  |  |  |  |  | 周波数・回転数 |  |  |  |  |  |  | Hz rpm |  |
|  |  |  | 絶縁種別 |  |  |  | 回転子 種・固定個 種 |  | 製造者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制御盤 | 主回路電圧 |  |  |  | V |  | 制御電圧 |  |  |  |  |  |  | DC V |  |
|  |  |  | 制御電源 |  |  |  | 内蔵 ・ 別置 |  | 製造者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 停電検出器取付位置 |  |  |  |  |  |  | 容量計算書 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 蓄 電 池 設 備 | 認定型式番号 |  |  |  |  |  |  | 蓄電池種別 |  |  |  |  |  |  | 形 |  |
|  |  | 容量 |  |  |  |  | セル Ah |  | 充電設備 |  |  |  |  |  |  | ﾄﾘｸﾙ ・ 浮動 出力 V A |  |
|  |  | 出力電圧 |  |  |  |  | DC V |  | 製造者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 停電検出器取付位置 |  |  |  |  |  |  | 容量計算書 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 配 線 | 非常電源回路 | 施工方法 |  |  |  |  |  |  | 使用電線 |  |  |  |  |  |  |  | 太さ |
|  |  | 金属管工事 |  |  | （埋込・露出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎜ |
|  |  | ダクト工事 |  |  | （埋込・露出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎜ |
|  |  | ケーブル工事 |  |  | （埋込・露出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎜ |
|  |  | バスダクト工事 |  |  | （埋込・露出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎜ |
|  | 操作警告回路 | 金属管工事 |  |  | （埋込・露出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎜ |
|  |  | ダクト工事 |  |  | （埋込・露出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎜ |
|  |  | ケーブル工事 |  |  | （埋込・露出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎜ |
| 工事者 区分 |  | 電源及び配線 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tel |  |  |  |  |  |
|  |  | 機器取付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tel |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは，日本工業規格Ａ４とすること。

２　選択肢の併記している欄は、該当事項を○で囲むこと。