## 既存不適格調書
構造耐力関係規定 既存不適格調書
●●年〇〇月●●日
建築主事 様
|  |  | (建築主) | 【氏 名】
|  |  | (調査者) | 【氏 名】
|  |  |  | 【資 格】 |  | ( )級建築士 第 号
|  |  |  | 【建築士事務所名】 |  | ( )建築士事務所( )号
【住 所】
【電話番号】
構造既存不適格建築物について下記の通り報告します。
記
表１．増築建築物の概要
増築等に係る部分の床面積の合計(a) |  |  | ㎡ |  | 基準時以降に増築等を行った 部分の面積(b) |  |  | ㎡
基準時における延べ面積(Ａ) |  |  | ㎡ |  | (c)=A/2 | ㎡ | (d)=A/20 | ㎡
□増改築 |  | □適合表Ａ | 規模制限なし(令第137条の2第1号イ)
| 該当する | □適合表Ｂ | 規模制限なし(令第137条の2第1号ロ EXP.J分離)
| 適用区分 | □適合表C | 基準時の1/20を超え1/2以下（令第137条の2第2号 EXP.J分離)a+b≦c
| ☑ | □適合表D | 基準時の1/20以下かつ50㎡以下(令第137条の2第3号 EXP.J分離)a+b≦d,50
| 接続部 | □既存建築物に影響を与えない □解体や基礎の干渉がある(構造計算により安全を確認)
□大規模の修繕・模様替 |  |  | □構造耐力上の危険性が増大しない(令第137条の12第1項)
建築場所 |  | 明石市
構造概要 |  | □木造 □鉄骨造 □鉄筋コンクリート造 □鉄骨鉄筋コンクリート造 □その他
階 | [7 empty] | 合計
増築床面積
表２．既存建築物の概要
確認済日・検査済日 |  |  | □確認済証( 年 月 日 号) □検査済証( 年 月 日 号)
設計図書の有無 |  |  | □意匠図 □構造図 □構造計算書 □地質調査 □設備図
基準時以降の建築・除却等の履歴
既存不適格となっている条項・告示等
構造概要 |  | □木造 □鉄骨造 □鉄筋コンクリート造 □鉄骨鉄筋コンクリート造 □その他
階 | [7 empty] | 合計
基準時床面積
現行床面積
備考
既存建築物 適合表 |  |  | （表１から該当する適合表を選択し、根拠となる資料を添付すること）
□適合表Ａ |  |  | 規模制限なし(令第137条の2第1号イ)
□耐久性等関係規定に適合(別添チェックシートも記入すること)
| 確認方法 | □検査済証あり |  | □設計図書による現地調査
(検査済証の写しを提出)
|  | □検査済証なし |  | □現地破壊検査等による確認
(写真付の報告書を提出)
□令第3章第8節に適合(構造図及び構造計算書を添付)
□令第81条第1項 □令第81条第2項1号ｲ □令第81条第2項1号ﾛ □令第81条第2項2号ｲ
□令第81条第3項 □その他
□建築設備基準に適合
□令第129条の2の4第3号 □令第129条の2の5第1項第2号,3号
□令第129条の4 □令第129条の5 □令第129条の8第1項 □令第129条の12第1項第6号
□昇降機の籠が、籠内の人又は物による衝撃を受けた場合において、籠内の人又は物が昇降路内に落下し、
又は籠外の物に触れるおそれがない構造の確認
□屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の基準(S46年告示109号)に適合
□特定天井基準(H25告示第771号第3等,令第39条第3項)に適合
設計者所見
□適合表Ｂ |  |  | 規模制限なし(令第137条の2第1号ロ EXP.J分離)
□耐久性等関係規定に適合(別添チェックシートも記入すること)
| 確認方法 | □検査済証あり |  | □設計図書による現地調査
(検査済証の写しを提出)
|  | □検査済証なし |  | □現地破壊検査等による確認
(写真付の報告書を提出)
□地震に対して安全を確認(次のいずれかに適合)
□規模及び構造に応じた構造計算による確認(構造図及び構造計算書を添付)
□令第81条第2項1号ｲ □令第81条第2項1号ﾛ □令第81条第2項2号ｲ
□令第81条第3項 □その他
□耐震診断により安全を確認
□H18告示第185号に適合
□新耐震基準適合により安全を確認(昭和56年6月1日以降の建築基準法各規定に適合することを証する書面を提出)
□H24国住指第2275号に適合
□地震以外に対して安全を確認
□令第82条第1号から第3号による構造計算(構造図及び構造計算書を添付)
□その他
□建築設備基準に適合
□令第129条の2の4第3号 □令第129条の2の5第1項第2号,3号
□令第129条の4 □令第129条の5 □令第129条の8第1項 □令第129条の12第1項第6号
□昇降機の籠が、籠内の人又は物による衝撃を受けた場合において、籠内の人又は物が昇降路内に落下し、
又は籠外の物に触れるおそれがない構造の確認
□屋根ふき材、外装材、及び屋外に面する帳壁の基準(S46年告示第109号)に適合
□特定天井基準(H25告示第771号第3等,令第39条第3項)に適合
設計者所見
□適合表C |  |  | 基準時の1/20を超え1/2以下（令第137条の2第2号 EXP.J分離)a+b≦c
□耐久性等関係規定に適合(別添チェックシートも記入すること)
| 確認方法 | □検査済証あり |  | □設計図書による現地調査
(検査済証の写しを提出)
|  | □検査済証なし |  | □現地破壊検査等による確認
(写真付の報告書を提出)
□次のいずれかに適合
□規模及び構造に応じた構造計算により建築物全体の安全を確認(構造図及び構造計算書を添付)
□令第81条第2項1号ｲ □令第81条第2項1号ﾛ □令第81条第2項2号ｲ
□令第81条第3項 □その他
□耐震診断により安全を確認
□H18告示第185号に適合
□新耐震基準適合により安全を確認(昭和56年6月1日以降の建築基準法各規定に適合することを証する書面を提出)
□H24国住指第2275号に適合
□建築設備基準に適合
□令第129条の2の4第3号 □令第129条の2の5第1項第2号,3号
□令第129条の4 □令第129条の5 □令第129条の8第1項 □令第129条の12第1項第6号
□昇降機の籠が、籠内の人又は物による衝撃を受けた場合において、籠内の人又は物が昇降路内に落下し、
又は籠外の物に触れるおそれがない構造の確認
□屋根ふき材、外装材、及び屋外に面する帳壁の基準(S46年告示第109号)に適合
□特定天井基準(H25告示第771号第3等,令第39条第3項)に適合
□H17年告示第566号第4に適合(法第20条第4号木造建築物に限る)
設計者所見
□適合表C´ (法第20条第4号木造建築物に限る) |  |  | 基準時の1/20を超え1/2以下（令第137条の2第2号)a+b≦c
□地震に対して建築物全体が次の各規定に適合
□令第42条 □令第43条 □令46条第1項から第3項,第4項(表3を除く)
□枠組壁工法又は木質プレハブ構造にあってはH13告示1540号第1から第10まで
□地震以外に対して建築物全体が次のいずれかに適合(構造図及び構造計算書を添付)
□構造計算による確認(構造図及び構造計算書を添付)
□令第81条第2項1号ｲ □令第81条第2項1号ﾛ □令第81条第2項2号ｲ
□令第81条第3項 □その他
□令第46条第4項(表2を除く),枠組壁工法又は木質プレハブ構造にあってはH13告示1540号第1から第10まで
□その他
□屋根ふき材、外装材、及び屋外に面する帳壁の基準(S46年告示第109号)に適合
□特定天井基準(H25告示第771号第3等,令第39条第3項)に適合
□H17年告示第566号第4に適合
設計者所見
□適合表D |  |  | 基準時の1/20以下かつ50㎡以下（令第137条の2第3号 EXP.J分離)a+b≦d,50
□構造耐力上の危険性が増大しない
□構造耐力上の影響を与える工事がない
□解体工事や荷重の増加など構造耐力上の影響を与える工事がある
添付図書(□構造図 □構造計算書 □その他)
設計者所見

## 耐久性等関係規定確認書
(別添)
耐久性等関係規定適合確認書
１．木造編
NO | 条 | 項 | 適合状況 | 確認方法
1 | 令第37条 (構造部材の耐久) | - | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
2 | 令第38条 (基礎) | 1項 | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
3 | 〃 | 5項 | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
4 | 〃 | 6項 | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
5 | 令第39条 (屋根ふき材等の緊結) | 1項 | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
6 | 令第41条 (木材) | - | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
7 | 令第49条 (防腐措置等) | 1項 | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
8 | 〃 | 2項 | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
9 | 令第80条の2 (構造方法補足) | - | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
| □H13告示1540号 | 第11
| □H14告示411号 | 第9
| □H19告示599号 | 第4
□
２．鉄骨造編
NO | 条 | 項 | 適合状況 | 確認方法
1 | 令第37条 (構造部材の耐久) | - | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
2 | 令第38条 (基礎) | 1項 | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
3 | 〃 | 5項 | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
4 | 〃 | 6項 | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
5 | 令第39条 (屋根ふき材等の緊結) | 1項 | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
6 | 令第70条 (一の柱) | - | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
7 | 令第80条の2 (構造方法補足) | - | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
| □H13告示1641号 | 第10
| □H14告示326号 | 第4
| □H14告示410号 | 第9
| □H14告示463号 | 第4
| □H14告示464号 | 第10
| □H14告示666号 | 第4
| □H14告示667号 | 第4
| □H19告示599号 | 第4
□
３．鉄筋コンクリート編
NO | 条 | 項 | 適合状況 | 確認方法
1 | 令第37条 (構造部材の耐久) | - | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
2 | 令第38条 (基礎) | 1項 | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
3 | 〃 | 5項 | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
4 | 〃 | 6項 | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
5 | 令第39条 (屋根ふき材等の緊結) | 1項 | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
6 | 令第72条 (ｺﾝｸﾘｰﾄの材料) | - | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
7 | 令第74条 (ｺﾝｸﾘｰﾄの強度) | 1項 | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
8 | 〃 | 2項 | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
9 | 〃 | 3項 | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
10 | 令第75条 (ｺﾝｸﾘｰﾄの養生) | - | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
11 | 令第76条 (型わく及び支柱の除去) | 1項 | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
12 | 〃 | 2項 | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
13 | 令第79条 (鉄筋のかぶり厚さ) | 1項 | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
14 | 〃 | 2項 | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
15 | 令第80条の2 (構造方法補足) | - | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
| □H13告示1025号 | 第13
| □H13告示1026号 | 第9
| □H13告示1641号 | 第10
| □H15告示463号 | 第12
□
４．鉄骨鉄筋コンクリート造編
NO | 条 | 項 | 適合状況 | 確認方法
1 | 令第37条 (構造部材の耐久) | - | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
2 | 令第38条 (基礎) | 1項 | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
3 | 〃 | 5項 | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
4 | 〃 | 6項 | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
5 | 令第39条 (屋根ふき材等の緊結) | 1項 | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
6 | 令第79条の3 (鉄骨のかぶり厚さ) | 1項 | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
7 | 〃 | 2項 | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
8 | 令第79条の4 (準用) | - | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
9 | 令第80条の2 (構造方法補足) | - | □適合 □不適合 □対象外 | □設計図書による現地調査 □現地破壊検査等による確認
□
□